## 理化所
实验室试剂、标准物质、专用工具耗材计划表
1、理化所
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 | 备注
1 | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | GBW(E)130378 | 100 | 瓶 |  |  | 液相色谱仪检定装置
2 | 液质校准用黄体酮标准物质 | GBW(E)130454 | 2 | 瓶 |  |  | 液相色谱/质谱联用仪校准装置
3 | 液质校准用咖啡因标准物质 | GBW(E)130453 | 2 | 瓶 |  |  | 液相色谱/质谱联用仪校准装置
4 | 气相色谱仪检定用(异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质) | GBW(E)130694 | 2 | 瓶 |  |  | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置
5 | 气相色谱\质谱联用仪检定校准用异辛烷中硬脂酸甲酯标准物质 | GBW(E)130500 | 2 | 瓶 |  |  | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置
6 | 微合金钢光谱分析用系列标准物质 | GBW(E)010516 | 2 | 套 |  |  | 发射光谱仪检定装置
7 | 纯铁成分分析标准物质 | GBW01401 | 3 | 瓶 |  |  | 发射光谱仪检定装置
8 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | GBW(E)120065 | 10 | 瓶 |  |  | 浊度计检定装置
9 | 土壤pH值、阳离子交换量和有机质分析标准物质 | GBW(E)070242 | 2 | 瓶 |  |  | 在线PH计校准装置
10 | 土壤pH值、阳离子交换量和有机质分析标准物质 | GBW(E)070243 | 2 | 瓶 |  |  | 在线PH计校准装置
11 | 土壤pH值、阳离子交换量和有机质分析标准物质 | GBW(E)070245 | 2 | 瓶 |  |  | 在线PH计校准装置
12 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | BW120065-1 | 10 | 瓶 |  |  | 浊度计检定装置
13 | 福尔马肼浑浊度标准物质 | BW120065-2 | 10 | 瓶 |  |  | 浊度计检定装置
14 | 水中氟溶液标准物质 | GBW(E)081600 | 10 | 瓶 |  |  | 离子计
15 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | GBW(E)082215 | 2 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
16 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | GBW(E)082216 | 2 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
17 | 总余氯溶液标准物质 | GBW(E)085863 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
18 | 总余氯溶液标准物质 | GBW(E)085864 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
19 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | GBW(E)085861 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
20 | 模拟游离余氯溶液标准物质 | GBW(E)085862 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
21 | 总余氯溶液标准物质 | GBW(E)082217 | 25 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
22 | 总余氯溶液标准物质 | GBW(E)082218 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
23 | 模拟游离余氯标准物质 | GBW(E)084723 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
24 | 模拟游离余氯标准物质 | GBW(E)084724 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
25 | 总余氯标准物质 | GBW(E)084725 | 2 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
26 | 总余氯标准物质 | GBW(E)084726 | 5 | 瓶 |  |  | 余氯测定仪校准装置
27 | 水中总氮标准物质 | GBW(E)081019 | 5 | 瓶 |  |  | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置
28 | 水中总磷、总氮标准物质 | GBW(E)081020 | 20 | 瓶 |  |  | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置
29 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)083930 | 20 | 瓶 |  |  | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置
30 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)083931 | 20 | 瓶 |  |  | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置
31 | 水中溴离子溶液标准物质 | GBW(E)085153 | 1 | 瓶 |  |  | 用于水质分析仪的检定校准工作，依据现工作量采购数量可满足10个月检定校准工作
32 | 水中溴离子溶液标准物质 | GBW(E)085154 | 1 | 瓶 |  |  | 用于水质分析仪的检定校准工作，依据现工作量采购数量可满足10个月检定校准工作
33 | 水中溴离子溶液标准物质 | GBW(E)085155 | 1 | 瓶 |  |  | 用于水质分析仪的检定校准工作，依据现工作量采购数量可满足10个月检定校准工作
34 | 水中溴离子溶液标准物质 | GBW(E)085156 | 1 | 瓶 |  |  | 用于水质分析仪的检定校准工作，依据现工作量采购数量可满足10个月检定校准工作
35 | 水中溴离子溶液标准物质 | GBW(E)085157 | 1 | 瓶 |  |  | 用于水质分析仪的检定校准工作，依据现工作量采购数量可满足10个月检定校准工作
36 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)082645 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
37 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)082645 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
38 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)082645 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
39 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)082645 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
40 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
41 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
42 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
43 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
44 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
45 | 水中总氮溶液标准物质 | GBW(E)082646 | 5 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
46 | 氨氮溶液标准物质 | GBW(E)081619 | 6 | 瓶 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
47 | 硫化物溶液标准物质 | GBW08630 | 1 | 支 |  |  | 分光光度法流动分析仪校准装置
48 | 硝酸盐氮溶液标准物质 | GBW(E)081616 | 6 | 瓶 |  |  | 氨氮自动监测仪检定装置
49 | 水中溴成分分析标准物质 | GBW(E)080288 | 1 | 瓶 |  |  | 溴酸盐快检仪
50 | 溴酸盐溶液标准物质 | GBW(E)100200 | 1 | 瓶 |  |  | 溴酸盐快检仪
51 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | GBW(E)080182 | 1 | 瓶 |  |  | 硅酸根分析仪校准装置
52 | 水中硅酸根成分分析标准物质 | GBW(E)081219 | 1 | 瓶 |  |  | 硅酸根分析仪校准装置
53 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW(E)081215 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸根分析仪校准装置
54 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW(E)081228 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸根分析仪校准装置
55 | 水中铜，铅，镉，铬，锌标准溶液 | GBW(E)080039 | 5 | 瓶 |  |  | 重金属水质在线分析仪校准装置
56 | 水中铜，锌，铅，镉，铁，锰，镍，总铬成分分析标准物质 | GBW(E)080194 | 1 | 瓶 |  |  | 重金属水质在线分析仪校准装置
57 | 高锰酸盐指数标准物质(CODMn) | GBW(E)080201 | 1 | 瓶 |  |  | 高锰酸盐指数在线自动监测仪校准装置
58 | 重铬酸钾溶液标准物质 | GBW(E)084276 | 1 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）测定仪检定装置
59 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084814 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
60 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084813 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
61 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084812 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
62 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084809 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
63 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084808 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
64 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)084807 | 20 | 瓶 |  |  | 化学需氧量（COD）在线自动检测仪检定装置
65 | 生化，化学需氧量成分分析标准物质 | GBW(E)080203 | 1 | 瓶 |  |  | BOD测定仪
66 | 苯甲酸纯度标准物质 | GBW10105 | 1 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
67 | 氯化铵纯度 | GBW(E)060322 | 1 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
68 | 甲醇中4-氯苯酚溶液标准物质 | GBW(E)083022 | 2 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
69 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13231 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
70 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13232 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
71 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13233 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
72 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13234 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
73 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13235 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
74 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13236 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
75 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13237 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
76 | 熔点标准物质（封填于毛细管内） | GBW13238 | 1 | 瓶 |  |  | 熔点测定仪检定装置
77 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01336 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
78 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01337 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
79 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01338 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
80 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01339 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
81 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01340 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
82 | 碳素钢成分分析标准物质 | GBW01206 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
83 | 碳素钢成分分析标准物质 | GBW01207 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
84 | 碳素钢成分分析标准物质 | GBW01208 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
85 | 工业纯铁成分分析标准物质 | GBW01403 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
86 | 工业纯铁成分分析标准物质 | GBW01404 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
87 | 工业纯铁成分分析标准物质 | GBW01406 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
88 | 工业纯铁成分分析标准物质 | GBW01407 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
89 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01307 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
90 | 低合金钢成分分析标准物质 | GBW01310 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
91 | 生铁成分分析标准物质 | GBW01102 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
92 | 生铁成分分析标准物质 | GBW01107 | 1 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
93 | 煤灰成分分析标准物质 | GBW11130 | 1 | 瓶 |  |  | 工业分析仪检定装置
94 | 煤灰成分分析标准物质 | GBW11131 | 1 | 瓶 |  |  | 工业分析仪检定装置
95 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11113 | 1 | 瓶 |  |  | 工业分析仪检定装置
96 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11101 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
97 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11102 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
98 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11103 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
99 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11104 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
100 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11105 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
101 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11107 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
102 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11108 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
103 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11109 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
104 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | GBW11110 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中全硫测定仪
105 | 煤中氯成分分析标准物质 | GBW11118 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
106 | 煤中氯成分分析标准物质 | GBW11119 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
107 | 煤中氯成分分析标准物质 | GBW11120 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
108 | 煤中氟成分分析标准物质 | GBW11121 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
109 | 煤中氟成分分析标准物质 | GBW11122 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
110 | 煤中氟成分分析标准物质 | GBW11123 | 1 | 瓶 |  |  | 煤中氟氯
111 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100349 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
112 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100352 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
113 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100356 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
114 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100357 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
115 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100358 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
116 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100360 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
117 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100361 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
118 | 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100362 | 2 | 瓶 |  |  | 粮食中重金属X射线分析仪
119 | 丙酮中灭多威溶液标准物质 | GBW(E)081488 | 3 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
120 | 丙酮中灭多威溶液标准物质 | GBW(E)081488 | 3 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
121 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | GBW(E)082418 | 3 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
122 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | GBW(E)081794 | 1 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
123 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | GBW(E)083169 | 1 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
124 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | GBW(E)081417 | 2 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
125 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | GBW(E)080832 | 20 | 瓶 |  |  | 农药残留检测仪校准装置
126 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130456 | 80 | 瓶 |  |  | 手持糖量计及手持折射仪检定装置
127 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130457 | 80 | 瓶 |  |  | 手持糖量计及手持折射仪检定装置
128 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130458 | 80 | 瓶 |  |  | 手持糖量计及手持折射仪检定装置
129 | 油基MTD颗粒标准物质 | GBW(E)120083 | 1 | 瓶 |  |  | 液体颗粒物计数器检定装置
130 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120017 | 1 | 瓶 |  |  | 液体颗粒物计数器检定装置
131 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120018 | 1 | 瓶 |  |  | 液体颗粒物计数器检定装置
132 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120019 | 1 | 瓶 |  |  | 液体颗粒物计数器检定装置
133 | 油中颗粒标准物质 | GBW(E)120020 | 1 | 瓶 |  |  | 液体颗粒物计数器检定装置
134 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120116 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
135 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120117 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
136 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120118 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
137 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120119 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
138 | 尘埃粒子计数器校准用标准物质 | GBW(E)120120 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
139 | 聚苯乙烯微粒粒度标准物质 | GBW(E)120171 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
140 | 聚苯乙烯微粒粒度标准物质 | GBW(E)120172 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置
141 | 聚苯乙烯微粒粒度标准物质 | GBW(E)120173 | 1 | 瓶 |  |  | 尘埃粒子计数器校准装置，与海岸鸿蒙做对比
142 | 乳胶微粒标准物质 | GBW09701 | 2 | 瓶 |  |  | 用于微粒分析仪建标工作
143 | 乳胶微粒标准物质 | GBW09702 | 10 | 瓶 |  |  | 用于微粒分析仪建标工作
144 | 微粒标准物3µm | GBW(E)120022 | 5 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
145 | 微粒标准物5µm | GBW(E)120023 | 5 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
146 | 微粒标准物10µm | GBW(E)120024 | 5 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
147 | 微粒标准物质（粒度、颗粒） | GBW(E)120025 | 1 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
148 | 微粒标准物质（粒度、颗粒） | GBW(E)120027 | 5 | 瓶 |  |  | 用于微粒分析仪建标工作
149 | 微粒标准物质100µm | GBW(E)120031 | 5 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
150 | 微粒标准物质120µm | GBW(E)120051 | 5 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
151 | 234.6微粒粒度标准物质 | GBW(E)120139 | 1 | 瓶 |  |  | 激光粒度分析仪校准装置
152 | 模拟菌落总数标准物质 | GBW(E)130586~GBW(E)130590 | 1 | 套 |  |  | 菌落计数器校准装置
153 | 崩解时限标准物质 | GBW(E)090143 | 2 | 瓶 |  |  | 崩解时限测试仪
154 | 纯铝光谱分析标准物质 | GBW(E)020063 | 2 | 瓶 |  |  | x射线光谱仪
155 | 纯铜光谱分析标准物质 | GBW(E)020157 | 2 | 瓶 |  |  | x射线光谱仪
156 | 纯铁光谱分析标准物质 | GBW(E)010439 | 2 | 瓶 |  |  | x射线光谱仪
157 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | GBW(E)081229 | 3 | 瓶 |  |  | 用于海水营养盐分析仪建标工作
158 | 水中磷酸盐-磷成分分析标准物质 | GBW(E)081216 | 2 | 瓶 |  |  | 用于海水营养盐分析仪建标工作
159 | 水中硅酸盐-硅成分分析标准物质 | GBW(E)081233 | 2 | 瓶 |  |  | 用于海水营养盐分析仪建标工作
160 | 水中硅酸盐-硅成分分析标准物质 | GBW(E)081233 | 3 | 瓶 |  |  | 用于海水营养盐分析仪建标工作
161 | 铁磁性材料铁居里点标准物质 | GBW(E)130656 | 2 | 瓶 |  |  | 热重分析仪
162 | 铁磁性材料镍居里点标准物质 | GBW(E)130655 | 2 | 瓶 |  |  | 热重分析仪
163 | 铁磁性材料阿留麦尔居里点标准物质 | GBW(E)130668 | 2 | 瓶 |  |  | 热重分析仪
164 | 傅立叶变换红外光谱仪检定用标准物质 | GBW(E)130181 | 1 | 片 |  |  | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置
165 | 酶标分析仪波长标准物质 | GBW(E)130521 | 3 | 套 |  |  | 酶标仪
166 | 酶标分析仪坚定用滤光片标准物质（光谱中性滤光片） | GBW(E)130234 | 3 | 套 |  |  | 酶标仪
167 | 紫外光区透射比滤光片标准物质 | GBW(E)130105 | 1 | 套 |  |  | 紫外可见近红外分光光度计检定装置
168 | 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | GBW(E)130745~ GBW(E)130749 | 20 | 套 |  |  | 荧光分光光度计检定装置
169 | 硫酸铜溶液标准物质 | GBW(E)083033 | 1 | 套 |  |  | 比色计
170 | 硫含量测定用标准物质 | GBW(E)060108 | 1 | 盒 |  |  | 紫外荧光测硫仪
171 | 硫含量测定用标准物质 | GBW(E)060109 | 1 | 盒 |  |  | 紫外荧光测硫仪
172 | 硫含量测定用标准物质 | GBW(E)060110 | 1 | 盒 |  |  | 紫外荧光测硫仪
173 | 苋菜红溶液标准物质 | GBW(E)100160 | 5 | 瓶 |  |  | 薄层色谱扫描仪
174 | 乳粉中脂肪成分分析标准物质 | GBW(E)100598 | 3 | 瓶 |  |  | 乳品成分分析仪
175 | DNA片段含量标准物质 | GBW | 1 | 瓶 |  |  | 核酸蛋白分析仪
176 | 水中尿素氮溶液标准物质 | GBW(E)085457 | 2 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
177 | 水中尿素氮溶液标准物质 | GBW(E)085458 | 2 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
178 | 水中尿素氮溶液标准物质 | GBW(E)085459 | 2 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
179 | 水中尿素氮溶液标准物质 | GBW(E)085460 | 2 | 瓶 |  |  | 元素分析仪
180 | 红外分辨率标准物质(CO) | WSBW-103 | 1 | 瓶 |  |  | 红外光谱仪
181 | 红外分辨率标准物质(NH3) | WSBW-104 | 1 | 瓶 |  |  | 红外光谱仪
182 | 布伦瑞克视觉等级“0~6”糖标准样品 | 4380 | 1 | 套 |  |  | 标物中心
183 | 低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃）光热参数标准样品（遮阳系数标准板） | GSB02-3411-2017 | 1 | 套 |  |  | 用于遮阳系数建筑玻璃地方计量技术规范编制工作
184 | X射线荧光光谱仪检定用标准物质 | GBW(E)130331 | 1 | 套 |  |  | 用于开展X荧光光谱仪项目，依据JJG 810-1993 波长色散X射线荧光光谱仪
185 | 烟煤粘结指数标准物质 | GBW12023 | 1 | 套 |  |  | 烟煤粘结指数分析仪
186 | 烟煤粘结指数标准物质 | GBW12020 | 1 | 套 |  |  | 烟煤粘结指数分析仪
187 | 可见异物标准物质 | GBW(E)090053 | 1 | 瓶 |  |  | 全自动灯检仪
188 | 可见异物标准物质 | GBW(E)120029 | 1 | 瓶 |  |  | 全自动灯检仪
189 | 可见异物标准物质 | GBW(E)120028 | 1 | 瓶 |  |  | 全自动灯检仪
190 | 可见异物标准物质 | GBW(E)120043 | 1 | 瓶 |  |  | 全自动灯检仪
191 | 没食子酸纯度标准物质 | GBW09547 | 1 | 瓶 |  |  | 编制《茶多酚检测仪》地方校准规范
192 | 气体透过量标准物质 | GBW(E)130541 | 1 | 盒 |  |  | 编制《气体透过率测定仪》地方校准规范
193 | 气体透过量标准物质 | GBW(E)130542 | 1 | 盒 |  |  | 编制《气体透过率测定仪》地方校准规范
194 | 水汽透过量标准物质 | GBW(E)130543 | 1 | 盒 |  |  | 编制《水蒸气透过率测定仪》地方校准规范
195 | 水汽透过量标准物质 | GBW(E)130544 | 1 | 盒 |  |  | 编制《水蒸气透过率测定仪》地方校准规范
196 | 氧气透过量标准物质 | GBW(E)130497 | 1 | 盒 |  |  | 编制《氧气透过率测定仪》地方校准规范
197 | 氧气透过量标准物质 | GBW(E)130498 | 1 | 盒 |  |  | 编制《氧气透过率测定仪》地方校准规范
198 | 高纯氮气体标准物质 | GBW(E)061494 | 1 | 瓶 |  |  | 配气用
199 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 15 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
200 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 8 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
201 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
202 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
203 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081669 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
204 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)062355 | 1 | 瓶 |  |  | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置
205 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)062355 | 1 | 瓶 |  |  | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置
206 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)062355 | 1 | 瓶 |  |  | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置
207 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)062355 | 1 | 瓶 |  |  | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置
208 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置及可燃气体检测报警器检定装置
209 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 2 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置及可燃气体检测报警器检定装置
210 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
211 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
212 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
213 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置
214 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置
215 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置
216 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)081670 | 1 | 瓶 |  |  | 气相色谱仪检定装置
217 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)081672 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
218 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)081672 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
219 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)081672 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
220 | 空气中丙烷气体标准物质 | GBW(E)081672 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
221 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
222 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
223 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
224 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
225 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)081671 | 1 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
226 | 空气中氢气气体标准物质 | GBW(E)081674 | 3 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
227 | 空气中氢气气体标准物质 | GBW(E)081674 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
228 | 空气中氢气气体标准物质 | GBW(E)081674 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
229 | 空气中氢气气体标准物质 | GBW(E)081674 | 2 | 瓶 |  |  | 可燃气体检测报警器检定装置
230 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
231 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 10 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
232 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
233 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
234 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
235 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
236 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化氢气体检测仪检定装置
237 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化学发光检测器气相色谱仪
238 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)061324 | 1 | 瓶 |  |  | 硫化学发光检测器气相色谱仪
239 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 17 | 瓶 |  |  | 报警器及烟气分析仪检定装置
240 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 报警器及烟气分析仪检定装置
241 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
242 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
243 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
244 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
245 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
246 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置
247 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
248 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
249 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
250 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
251 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
252 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
253 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
254 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
255 | 氮中氧气体标准物质 | GBW(E)061321 | 4 | 瓶 |  |  | 微量氧分析仪检定装置
256 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081666 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
257 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082069 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
258 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062645 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
259 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062645 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
260 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062645 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
261 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062645 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
262 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062645 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
263 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 10 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
264 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
265 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
266 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
267 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
268 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
269 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
270 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
271 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳检测报警器校准装置
272 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 4 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
273 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
274 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
275 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
276 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
277 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
278 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)082068 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
279 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
280 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
281 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 2 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
282 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
283 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
284 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062644 | 1 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
285 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 2 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
286 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
287 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
288 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
289 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
290 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
291 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
292 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 2 | 瓶 |  |  | 二氧化硫气体检测仪检定装置
293 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 2 | 瓶 |  |  | 二氧化硫气体检测仪检定装置
294 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 2 | 瓶 |  |  | 二氧化硫气体检测仪检定装置
295 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 二氧化硫气体检测仪检定装置
296 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)061323 | 1 | 瓶 |  |  | 二氧化硫气体检测仪检定装置
297 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
298 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 6 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
299 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
300 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
301 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
302 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
303 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
304 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 氮氧化物分析仪检定装置
305 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 氮氧化物分析仪检定装置
306 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061325 | 1 | 瓶 |  |  | 氮氧化物分析仪检定装置
307 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 5 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
308 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 2 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
309 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 2 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
310 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | GBW(E)061326 | 2 | 瓶 |  |  | 烟气分析仪检定装置
311 | 氮中氨气体标准物质 | GBW(E)061792 | 14 | 瓶 |  |  | 氨气检测仪检定装置
312 | 氮中氨气体标准物质 | GBW(E)061792 | 2 | 瓶 |  |  | 氨气检测仪检定装置
313 | 氮中氨气体标准物质 | GBW(E)061792 | 2 | 瓶 |  |  | 氨气检测仪检定装置
314 | 氮中氨气体标准物质 | GBW(E)061792 | 2 | 瓶 |  |  | 氨气检测仪检定装置
315 | 氮中氨气体标准物质 | GBW(E)061792 | 2 | 瓶 |  |  | 氨气检测仪检定装置
316 | 空气中异丁烯体气体标准物质 | GBW(E)081668 | 6 | 瓶 |  |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置
317 | 空气中异丁烯体气体标准物质 | GBW(E)081668 | 6 | 瓶 |  |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置
318 | 空气中异丁烯体气体标准物质 | GBW(E)081668 | 6 | 瓶 |  |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置
319 | 空气中异丁烯体气体标准物质 | GBW(E)081668 | 6 | 瓶 |  |  | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置
320 | 空气中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061797 | 2 | 瓶 |  |  | 六氟化硫检测报警仪校准装置
321 | 空气中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061797 | 2 | 瓶 |  |  | 六氟化硫检测报警仪校准装置
322 | 空气中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061797 | 2 | 瓶 |  |  | 六氟化硫检测报警仪校准装置
323 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)061516 | 2 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
324 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
325 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
326 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
327 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
328 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
329 | 氮气中氯气气体标准物质 | GBW(E)082658 | 1 | 瓶 |  |  | 氯气检测报警仪校准装置
330 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)062362 | 3 | 瓶 |  |  | 苯气体检测报警器校准装置
331 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)062362 | 1 | 瓶 |  |  | 苯气体检测报警器校准装置
332 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)062362 | 1 | 瓶 |  |  | 苯气体检测报警器校准装置
333 | 氮(空气)中苯气体标准物质 | GBW(E)062362 | 1 | 瓶 |  |  | 苯气体检测报警器校准装置
334 | 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)062577 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
335 | 六氟化硫中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)062577 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
336 | 六氟化硫中硫化氢体标准物质 | GBW(E)062578 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
337 | 六氟化硫中硫化氢体标准物质 | GBW(E)062578 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
338 | 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062579 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
339 | 六氟化硫中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062579 | 1 | 瓶 |  |  | 六氟化硫分解物
340 | 空气（氮）中氯甲烷气体标准物质 | GBW(E)061085 | 1 | 瓶 |  |  | 报警器检测用
341 | 氮中甲醛气体标准物质 | GBW(E)061531 | 1 | 瓶 |  |  | 报警器检测用
342 | 氮中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)062379 | 1 | 瓶 |  |  | 氯化氢气体分析仪
343 | 氮中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)062379 | 1 | 瓶 |  |  | 氯化氢气体分析仪
344 | 氮中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)062379 | 1 | 瓶 |  |  | 氯化氢气体分析仪
345 | 氮中氯化氢气体标准物质 | GBW(E)062379 | 1 | 瓶 |  |  | 氯化氢气体分析仪
346 | 氮中氰化氢 | / | 1 | 瓶 |  |  | 气体检测用
347 | 氮中砷化氢 | / | 1 | 瓶 |  |  | 气体检测用
348 | 氮中磷化氢 | / | 1 | 瓶 |  |  | 气体检测用
349 | 空气中一氧化碳 | GBW(E)081665 | 1 | 瓶 |  |  | 温室气体
350 | 空气中二氧化碳 | GBW(E)081666 | 1 | 瓶 |  |  | 温室气体
351 | 空气中甲烷 | GBW(E)081669 | 1 | 瓶 |  |  | 温室气体
352 | 空气中甲烷 | GBW(E)081669 | 1 | 瓶 |  |  | 温室气体
353 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质 | GBW(E)061798 | 4 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
354 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质 | GBW(E)062563 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
355 | L-羟脯氨酸纯度标准物质 | GBW(E)100595 | 2 | 瓶 |  |  | 标物制备
356 | L-色氨酸纯度标准物质 | GBW(E)100260 | 1 | 瓶 |  |  | 标物制备
357 | 水中溴酸根溶液标准物质 | GBW(E)083182 | 2 | 瓶 |  |  | 标物制备
358 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)081665 | 3 | 瓶 |  |  | 温室气体
359 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)062258 | 3 | 瓶 |  |  | 温室气体
360 | 氮中甲烷和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061879 | 3 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
361 | 氮中甲烷和一氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061879 | 3 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
362 | 氮中甲烷和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061880 | 3 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
363 | 氮中甲烷和二氧化碳混合气体标准物质 | GBW(E)061880 | 3 | 瓶 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置
364 | PMMA氧指数标准物质 | GBW(E)130519 | 1 | 套 |  |  | 氧指数测定仪
365 | 聚丙烯氧指数标准物质 | GBW(E)130565 | 1 | 套 |  |  | 氧指数测定仪
366 | 软质聚氯乙烯氧指数标准物质 | GBW(E)130566 | 1 | 套 |  |  | 氧指数测定仪
367 | 硬质聚氯乙烯氧指数标准物质 | GBW(E)130567 | 1 | 套 |  |  | 氧指数测定仪
368 | X射线衍射仪校正和定量相分析用α-SiO2标准物质 | GBW(E)130016 | 2 | 瓶 |  |  | X射线衍射仪
369 | X射线衍射硅粉末标准物质 | GBW(E)130014 | 2 | 瓶 |  |  | X射线衍射仪
370 | 土壤中多环芳烃（16种）和石油烃（C10~C40）分析标准物质 | GBW(E)085370 | 1 | 瓶 |  |  | 紫外测油仪
371 | 生化五天需氧量（耗氧量）标准物质 | GBW(E)080226 | 1 | 瓶 |  |  | BOD测定仪
372 | 海水活性磷酸盐标准物质 | GBW(E)084938 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸盐校准装置
373 | 海水活性磷酸盐标准物质 | GBW(E)084939 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸盐校准装置
374 | 海水活性磷酸盐标准物质 | GBW(E)084940 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸盐校准装置
375 | 海水活性磷酸盐标准物质 | GBW(E)084941 | 5 | 瓶 |  |  | 磷酸盐校准装置
376 | 中国一级标准海水 | GBW13150 | 5 | 瓶 |  |  | 盐度计
377 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062518 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
378 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062519 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
379 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062520 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
380 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062521 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
381 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062522 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
382 | 轻质油品中硫含量标准物质 | GBW(E)062523 | 2 | 瓶 |  |  | 荧光测硫仪
383 | 碳钢、碳素工具钢光谱分析标准物质 | GBW01211 | 2 | 套 |  |  | 发射光谱仪检定装置
384 | 纯铁中低碳硫成分分析标准物质 | GBW01146 | 2 | 瓶 |  |  | 定碳定硫分析仪检定装置
385 | 氮中二氧化碳、氢气、氩气、一氧化碳、甲烷、氧气混合气体标准物质 | BW(DT)0159 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
386 | 氧中二氧化碳、氢气、氩气、一氧化碳、甲烷、氮气混合气体标准物质 | BW(DT)0134 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
387 | 氦中二氧化碳、一氧化碳、氩气、氖气、氮气、甲烷、氢气、氧气混合气体标准物质 | BW(DT)0158 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
388 | 氩中二氧化碳、氮气、一氧化碳、氢气、甲烷混合气体标准物质 | BW(DT)0113 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
389 | 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061527 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
390 | 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061527 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
391 | 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061535 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
392 | 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061535 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
393 | 氦中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061538 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
394 | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质 | GBW(E)082093 | 1 | 套 |  |  | 蔗糖产业中心科研用
395 | 玻璃微珠颗粒度标准物质 | BW033080 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
396 | 玻璃微珠颗粒度标准物质（微米级） | GBW(E)120009d | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
397 | 不锈钢中氧氮氢成分分析标准物质 | GBW(E)020258 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
398 | 不锈钢中氧氮氢成分分析标准物质 | GBW(E)020259 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
399 | 不锈钢中氧氮氢成分分析标准物质 | GBW(E)020260 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
400 | 不锈钢中氧氮氢成分分析标准物质 | GBW(E)020261 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
401 | 低合金钢成份分析标准物质 | GBW01303 | 2 | 瓶 |  |  | 分析检测用
402 | 碘酸钾溶液标准物质 | GBW(E)082142 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
403 | 果糖纯度样品 | BWJ4341-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
404 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | GBW(E)081786 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
405 | 近红外波长标准物质 | GBW(E)130446 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
406 | 蓝色葡聚糖2000 | BWJ4335-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
407 | 麦芽糖 | BWJ4356-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
408 | 模拟菌落大小标准物质 | GBW(E)130590 | 1 | 份 |  |  | 菌落计数器校准装置
409 | 模拟菌落总数标准物质 | GBW(E)130586 | 1 | 套 |  |  | 菌落计数器校准装置
410 | 模拟菌落总数标准物质 | GBW(E)130587 | 1 | 套 |  |  | 菌落计数器校准装置
411 | 模拟菌落总数标准物质 | GBW(E)130588 | 1 | 套 |  |  | 菌落计数器校准装置
412 | 模拟菌落总数标准物质 | GBW(E)130589 | 1 | 套 |  |  | 菌落计数器校准装置
413 | 纳米级金颗粒粒度标准物质 | GBW(E)120126~GBW(E)120127 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
414 | 纳米级金颗粒粒度标准物质 | GBW(E)120150 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
415 | 萘甲醇10-4 | GBW(E)130377 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
416 | 尿素氮溶液标准物质 | GBW(E)085011 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
417 | 葡萄糖纯度标准物质 | BWJ4289-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
418 | 生铁中碳硫成分分析 | YSBC11004-2015 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
419 | 水中锰、铜、钡、锌、镍、铬离子混合溶液 | GBW(E)082641 | 1 | 套 |  |  | 分析检测用
420 | 水中溴离子溶液标准物质 | BWY0804015 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
421 | 水中溴酸根溶液标准物质 | GBW(E)083182 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
422 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)083928 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
423 | 水中总磷溶液标准物质 | GBW(E)083929 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
424 | 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质 | GBW(E)010225 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
425 | 碳钢40# | GBW(E)010503 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
426 | 碳素钢成份分析标准物质 | GBW01209 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
427 | 铁磁性材料钴居里点标准物质 | GBW(E)130657 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
428 | 冶金焦炭物理化学成分分析标准物质 | GBW11106 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
429 | 液体颗粒计数器检定用标准物质 | GBW09703 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
430 | 液体颗粒计数器检定用标准物质 | GBW09704 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
431 | 蔗糖纯度标准物质 | BWJ4326-2016 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
432 | 重铬酸钾容量分析用溶液标准物质 | GBW(E)081609 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
433 | 重铬酸钾容量分析用溶液标准物质 | GBW081609 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
434 | 铸造生铁标准样品 | YSBC11003a-95 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
435 | 铸造生铁标准样品 | YSBC11003b-95 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
436 | 铸造生铁标准样品 | YSBC11004-94 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
437 | 煤灰熔融性标准物质 | GBW11125 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
438 | 煤灰熔融性标准物质 | GBW11124 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
439 | 铁矿石成分分析标准物质 | GBW07825 | 1 | 瓶 |  |  | 分析检测用
440 | 盐酸溶液 | 500ml，优级纯 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
441 | 乙腈 | HPLC,4L | 3 | 瓶 |  |  | 实验用
442 | 总氯试剂 | PP PK/100 | 5 | 包 |  |  | 总氯试剂包
443 | 游离余氯试剂 | PP PK/100 | 5 | 包 |  |  | 游离余氯试剂
444 | 七水合硫酸锌 | 500g | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
445 | 碱性清洗剂 | 6KG | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
446 | 酸性清洗剂 | 6KG | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
447 | 高纯六氟化硫气体 | 4L | 10 | 瓶 |  |  | 实验用
448 | 无水乙醇 | 500mL | 40 | 瓶 |  |  | 实验用
449 | 磷酸氢二钠 | 500g | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
450 | 磷酸二氢钠 | 250g | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
451 | 四氯乙烯 | 500mL | 5 | 瓶 |  |  | 实验用
452 | 200MV ORP SOLN | 1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
453 | 600MV ORP SOLN | 1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
454 | 溶液Redox 468mV/pH0.1 | 6*30mL | 3 | 套 |  |  | 实验用
455 | 样品锁进样针 |  | 1 | 支 |  |  | 用于配制原料为气体的标气
456 | 不锈钢整体阀帽针阀 |  | 6 | 个 |  |  | 用于改造气质联用仪标气分析自动进气模块
457 | 烟气分析仪传感器（氧气） |  | 3 | 个 |  |  | 用于更换烟气分析仪的传感器
458 | 烟气分析仪传感器（一氧化氮） |  | 1 | 个 |  |  | 用于更换烟气分析仪的传感器
459 | 烟气分析仪传感器（二氧化氮） |  | 1 | 个 |  |  | 用于更换烟气分析仪的传感器
460 | 烟气分析仪传感器（二氧化硫） |  | 1 | 个 |  |  | 用于更换烟气分析仪的传感器
461 | 便携式气体报警器传感器 | 氧气传感器 | 3 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
462 | 便携式气体报警器传感器 | 可燃传感器 | 3 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
463 | 便携式气体报警器传感器 | 硫化氢+一氧化碳传感器 | 3 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
464 | 便携式气体报警器传感器 | 氨气传感器 | 1 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
465 | 便携式气体报警器传感器 | 二氧化硫传感器 | 1 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
466 | 便携式气体报警器传感器 | 氯气传感器 | 1 | 个 |  |  | 用于更换便携式检测报警器的传感器
467 | 气体纯化管 | WP100-I-HP | 3 | 个 |  |  | 用于标准气体配置，氮气纯化
468 | 气体隔膜阀 | VIM-VAR UHP | 3 | 个 |  |  | 用于搭配纯化管使用
469 | 气动六通阀 | A60 | 3 | 个 |  |  | 用于改造气质联用仪标气分析自动进气模块
470 | 烟尘滤芯 | / | 5 | 个 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
471 | 烟气滤芯 | / | 5 | 个 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
472 | 滤膜 | 100张/盒 | 2 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
473 | 滤膜 | 50张/盒 | 1 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
474 | 滤膜 | 100张/盒 | 2 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
475 | 滤膜 | 100张/盒 | 1 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
476 | 密封铝箔 | 100张/盒 | 2 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
477 | 网拖 | 50张/盒 | 2 | 盒 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
478 | 滤筒 | 10个/组 | 2 | 组 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
479 | 滤筒 | 10个/组 | 2 | 组 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
480 | 内六角扳手 | (1.5~10)mm | 1 | 套 |  |  | 用于固定污染源烟气排放连续监测系统校准
481 | 离心管 | 50ml,25个/包 | 20 | 包 |  |  | 用于化学实验
482 | 离心管 | 15ml*50个 | 20 | 包 |  |  | 用于化学实验
483 | 质量校正液 | 125ml | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
484 | 调谐液 | 500ml | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
485 | 真空泵泵油 | / | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
486 | 世伟洛克 PFA 卡套管接头，联合三通，1/4 in. 卡套管接头 | 连接1/4in.卡套管 | 3 | 个 |  |  | 用于气体实验室开展校准时气路连接
487 | PFA 卡套管接头，1/4 in. 堵塞世伟洛克卡套管接头 | 1/4 in. | 3 | 个 |  |  | 用于气体实验室开展校准时气路连接
488 | PFA 卡套管接头， 螺母 | 1/4 in. | 5 | 个 |  |  | 用于气体实验室开展校准时气路连接
489 | PFA 世伟洛克卡套管接头，1/4 in. 后卡套 | 1/4 in. | 5 | 个 |  |  | 用于气体实验室开展校准时气路连接
490 | PFA 世伟洛克卡套管接头，1/4 in. 前卡套 | 1/4 in. | 5 | 个 |  |  | 用于气体实验室开展校准时气路连接
491 | 气体探测器 | 氧气传感器模块 | 10 | 个 |  |  | 用于更换固定式报警器的传感器
492 | 气体探测器 | 可燃传感器模块 | 10 | 个 |  |  | 用于更换固定式报警器的传感器
493 | TRB三卡口转接头BNC（BNC三同轴公转二同轴母） | / | 4 | 条 |  |  | 用于酸度计检定的转接
494 | 二氧化锰 | 纯度：98%，250g | 1 | 瓶 |  |  | 用于JJF2024能量色散X射线荧光光谱仪的校准
495 | BNC接口转Lemo接口电缆线 | / | 2 | 条 |  |  | 用于自动电位滴定仪的检定及校准
496 | 温度计k线偶（细线 欧米伽品牌） | / | 20 | 根 |  |  | 用于温度计的转接口
497 | 采样器校准转接头 | / | 5 | 个 |  |  | 用于采样器的校准
498 | 气溶胶发生器用软管 | 四分硅胶管 | 20 | 米 |  |  | 用于气溶胶发生器的校准
499 | 直通外螺纹快插接头接头 | / | 20 | 个 |  |  | 六氟化硫分解物校准用
500 | 带盖圆底塑料试管 | 10ml | 10 | 100支/包 |  |  | 用于化学实验
501 | 带盖圆底塑料试管 | 15ml | 10 | 100支/包 |  |  | 用于化学实验
502 | 254nm紫外灯 | / | 1 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
503 | 软化柱 | / | 1 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
504 | 离子交换柱-FLEX1,2 | / | 1 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
505 | 双波长紫外灯 | / | 1 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
506 | 颗粒过滤芯 | / | 5 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
507 | 活性炭过滤芯 | / | 5 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
508 | 预纯化柱 | / | 1 | 个 |  |  | 埃尔格纯水机耗材
509 | 10ml移液枪吸头 | 100pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
510 | 5ml移液枪吸头 | 100pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
511 | 1000ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
512 | 200ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
513 | 2ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 1 | 袋 |  |  | 用于化学实验
514 | 10ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 1 | 袋 |  |  | 用于化学实验
515 | Agilent AVF60质谱仪真空泵油GC/MS | 1L | 2 | 瓶 |  |  | 用于LC-MS/MS日常维护用
516 | 氮气发生器进气滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
517 | 氮气发生器滤水滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
518 | 氮气发生器除油除臭滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
519 | 氮气发生器空压机 | / | 1 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
520 | 氮气发生器单向阀 | / | 1 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
521 | 氮气发生器继电器 | / | 3 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
522 | 内六角扳手 | (1.5~10)mm | 1 | 套 |  |  | 修理工具
523 | 丁腈橡胶手套 | L,M,S | 30 | 盒 |  |  | 实验用
524 | WTW纯水电导率电极 | LR325-01 | 1 | 个 |  |  | 水质测量试使用
525 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪样品管支架 | 36样品位 | 1 | 个 |  |  | 实验用
合计

## 产业办
2、产业办
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 | 备注
1 | 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061527 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
2 | 氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061527 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
3 | 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061535 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
4 | 氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061535 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
5 | 氦中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质 | GBW(E)061538 | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
6 | 高纯氩气 | 0.99999,40L | 20 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
7 | 高纯氦气 | 0.99999,40L | 3 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
8 | 高纯氮气 | 0.99999,40L | 10 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
9 | 高纯氧气 | 0.999,40L | 5 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
10 | 甲烷 | 0.999,8L | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
11 | 丙烷 | 0.995,8L | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
12 | 二氧化碳 | 0.999,8L | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
13 | 超高纯氮气 | 0.999999,40L | 1 | 瓶 |  |  | 气体标物研制
14 | 液体密度标准物质异辛烷（Isooctane）2214 | 709 kg／m³,4*5ml | 1 | 盒 |  |  | 实验用
15 | 液体折射率标准物质（水） | 1.333,25ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
16 | 液体折射率标准物质（异辛烷） | 1.391,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
17 | 液体折射率标准物质（正十二烷） | 1.422,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
18 | 液体折射率标准物质（氯代环己烷） | 1.462,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
19 | 液体折射率标准物质（四氯乙烯） | 1.506,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
20 | 液体折射率标准物质（氯苯） | 1.525,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
21 | 液体折射率标准物质（2,4-二氯甲苯） | 1.546,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
22 | 液体折射率标准物质（1-甲基萘） | 1.617,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
23 | 液体折射率标准物质（1-溴代萘） | 1.658,10ml/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
24 | 盐酸溶液 | 10mol/L,500ml，优级纯 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
25 | 乙腈 | ,HPLC,4L | 3 | 瓶 |  |  | 实验用
26 | 甲苯 | HPLC,500 mL | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
27 | 氢氧化钠 | 优级纯,500g | 2 | 瓶 |  |  | 实验用
28 | 氢氧化钠溶液 | 优级纯,50%，1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
29 | 甲基磺酸 | HPLC,500g | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
30 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪校正液 | 250mL，0.000℃ | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
31 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪校正液 | 250mL，-0.557℃ | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
32 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪校正液 | 250mL，-0.408℃ | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
33 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪校正液 | 250mL，-0.600℃ | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
34 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪校正液 | 250mL，-0.512℃ | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
35 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪冷冻液 | 500mL | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
36 | 环己烷 | ＞99%,1L | 2 | 瓶 |  |  | 实验用
37 | 乙腈 | 4L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
38 | 甲醇 | 4L | 4 | 瓶 |  |  | 实验用
39 | 三乙醇胺 | 纯度98%,500ml | 5 | 瓶 |  |  | 实验用
40 | 乙酸 | 色谱级，≥99.9%,HPLC,100mL | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
41 | 正己烷 | ACS,>99%(GC),1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
42 | 异辛烷 | 5L，纯度99%,5L | 2 | 瓶 |  |  | 实验用
43 | 正十二烷 | 2.5L，纯度99%,2.5L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
44 | 水杨酸甲酯 | AR 99%,2.5L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
45 | 二苯基甲烷 | 0.99,2.5KG | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
46 | 2,4-二氯甲苯 | 0.99,1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
47 | 1-溴萘 | 纯度大于95%,2.5L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
48 | 1-碘萘 | 0.98,100G | 2 | 瓶 |  |  | 实验用
49 | 聚全氟甲基异丙基醚（全氟聚醚） | 100 g/瓶 | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
50 | 环己烷 | ＞99%,1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
51 | 四氯乙烯 | anhydrous, ≥99%,2L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
52 | 氯苯 | ≥99.5%,2.5L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
53 | 全氟三丁胺 (PFTBA) | 1000 mg | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
54 | 正丙醇 | 1L | 1 | 瓶 |  |  | 实验用
55 | 离心管 | 50ml,25个/包 | 20 | 包 |  |  | 用于化学实验
56 | 离心管 | 15ml*50个 | 20 | 包 |  |  | 用于化学实验
57 | 质量校正液 | 125ml | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
58 | 调谐液 | 500ml | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
59 | 真空泵泵油 | / | 1 | 瓶 |  |  | 用于ICP-MS
60 | 带盖圆底塑料试管 | 10ml | 10 | 100支/包 |  |  | 用于化学实验
61 | 带盖圆底塑料试管 | 15ml | 10 | 100支/包 |  |  | 用于化学实验
62 | 超滤管 | 截留分子量3000，10000，100000等内管15mL | 100 |  |  |  | 用于化学实验
63 | 滴瓶 | 20mL，HDPE透明材质 | 2000 | 瓶 |  |  | 用于包装标物
64 | 半球发射率板 | 发射率值：0.3，0.5，0.7（带证书 | 3 | 片 |  |  | 用于开展半球发射率测试仪校准规范的实验研究
65 | 赛默飞微量离心管 | 2ml 500支/袋 | 1 | 袋 |  |  | 用于化学实验
66 | 10ml移液枪吸头 | 100pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
67 | 5ml移液枪吸头 | 100pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
68 | 1000ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
69 | 200ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 2 | 袋 |  |  | 用于化学实验
70 | 2ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 1 | 袋 |  |  | 用于化学实验
71 | 10ul移液枪吸头 | 1000pcs/袋 | 1 | 袋 |  |  | 用于化学实验
72 | Agilent AVF60质谱仪真空泵油GC/MS | 1L | 2 | 瓶 |  |  | 用于LC-MS/MS日常维护用
73 | 氮气发生器进气滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
74 | 氮气发生器滤水滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
75 | 氮气发生器除油除臭滤芯 | / | 2 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
76 | 氮气发生器空压机 | / | 1 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
77 | 氮气发生器单向阀 | / | 1 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
78 | 氮气发生器继电器 | / | 3 | 个 |  |  | 用于LC-MS/MS氮气发生器维护用
79 | 液相进样小瓶内插管 | 200 μL*100个/包 | 2 | 包 |  |  | 用于LC-MS/MS实验用
80 | 内六角扳手 | (1.5~10)mm | 1 | 套 |  |  | 修理工具
81 | 丁腈橡胶手套 | L,M,S | 30 | 盒 |  |  | 实验用
82 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪样品管支架 | 36样品位 | 1 | 个 |  |  | 实验用
83 | 德国Funke Gerber 牛奶冰点仪样品管 | 50个/盒 | 1 | 盒 |  |  | 实验用
84 | 带盖进样瓶 | 2mL | 10 | 盒 |  |  | 实验用
85 | 洗瓶 | 250ml，白头 | 10 | 瓶 |  |  | 实验用
86 | 洗瓶 | 500ml，白头 | 10 | 瓶 |  |  | 实验用
87 | 一次性吸管 | 3ml | 5 | 箱 |  |  | 实验用
88 | 一次性注射器 | 1ml，200支/盒 | 2 | 盒 |  |  | 实验用
89 | 一次性注射器 | 2ml，200支/盒 | 2 | 盒 |  |  | 实验用
90 | 针式过滤器 | 13mm PTFE材质 0.22微米滤孔 100个/盒 | 3 | 盒 |  |  | 实验用
合计

## 科研部
3、科研部
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 | 备注
1 | RFID不干胶电子标签 | 定制 | 3000 | 张 |  |  | 用于RFID打印机写码 | 特性：抗金属、抗液体； 尺寸：根据RFID打印机型号定制； 封装：PP合成纸封装，防水防油； 成品：卷装，按照RFID打印机型号定制；
1 | 宽光谱光源 | GLORIA-T250A | 1 | 套 |  |  | 入射光源 | 系统光源+调试光源
2 | 电动角位移平台 | TBR100/TBR200 | 2 | 套 |  |  | 探测光路旋转/照明光路旋转
3 | 驱动器及相关附件 | SC300 | 1 | 套 |  |  | 实现电驱动
4 | 准直镜头 | 75-UV | 1 | 套 |  |  | 辅助配件
5 | 光纤 | 1.5m | 1 | 套 |  |  | 传输光信号 | 需与光源匹配
6 | 探测摆臂 | MLA100-300 | 1 | 套 |  |  | 辅助配件
7 | 机械加工 | / | 1 | 套 |  |  | 系统机械加工 | 机械加工包括：系统遮光罩、GLORIA-T250A的光纤接口、转台之间的转接板等
8 | 光学平台 | 1.0m*1.2m | 1 | 套 |  |  | 安装调试台
9 | 标准色板/标准白板 | φ60mm | 3 | 套 |  |  | 量值保存
10 | 森林气象站安装材料费用 | 制作304不锈钢方管5m×5m围栏 | 25 | 平方米 |  |  | 森林气象站围栏制作
11 | 仪器维护维修所需材料费 | 电缆线 | 20 | 10m/根 |  |  | 仪器维护维修
12 |  | 扎绳 | 100 | 10m/根 |  |  | 仪器维护维修
13 |  | 工具箱 | 1 | 个 |  |  | 仪器维护维修
14 | 高精度碳浓度监测站设备运行维护材料 | 膜盒 | 2 | 个 |  |  | 高精度碳浓度监测站设备运维材料
15 |  | 滤膜（25片装） | 4 | 盒 |  |  | 高精度碳浓度监测站设备运维材料
16 |  | 聚四氟乙烯管23*20mm | 50 | 米 |  |  | 高精度碳浓度监测站设备运维材料
17 |  | 减压器和减压阀 | 2 | 个 |  |  | 高精度碳浓度监测站设备运维材料
18 | 气体采样管采样头等材料 | 抽气泵 | 4 | 个 |  |  | 气体采样及相关材料采购
19 |  | 采样分支管 | 4 | 套 |  |  | 气体采样及相关材料采购
20 |  | 大气采样管采样头 | 4 | 套 |  |  | 气体采样及相关材料采购
21 |  | 线缆 | 120 | 米 |  |  | 气体采样及相关材料采购
22 |  | 工控机 | 4 | 台 |  |  | 气体采样及相关材料采购
23 |  | 机柜 | 4 | 台 |  |  | 气体采样及相关材料采购
24 | 站点配电、通讯监控设施等材料 | 配电箱及外引电缆 | 2 | 套 |  |  | 站点配电、通讯监控设施
25 |  | 站房内外监控及通讯网络设施 | 2 | 套 |  |  | 站点配电、通讯监控设施
26 |  | 温湿度监测器、灭火器等消防设施、照明设备及工作/设备台等 | 2 | 套 |  |  | 站点配电、通讯监控设施
27 | 固定观测样地林木追肥 | 每亩地施放追肥55kg，每吨肥料2700元 | 5.5 | 吨 |  |  | 固定观测样地林木追肥
28 | 固定观测样地标识牌 | 每处2000元 | 3 | 处 |  |  | 固定观测样地标识牌
29 | 生物量实测采伐样木所需材料费 | 杆秤 | 2 | 个 |  |  | 样木采伐及相关材料采购
30 |  | 密封袋 | 10 | 包 |  |  | 样木采伐及相关材料采购
31 |  | 油锯混合动力油 | 100 | 瓶 |  |  | 样木采伐及相关材料采购
32 |  | 油锯润滑油 | 10 | 瓶 |  |  | 样木采伐及相关材料采购
33 |  | 马克笔 | 60 | 支 |  |  | 样木采伐及相关材料采购
34 | 前期已建设的综合观测塔拉索维护 | 钢构 | 10 | 米 |  |  | 综合观测塔拉索维护
35 |  | 钢索 | 10 | 米 |  |  | 综合观测塔拉索维护
36 | 右旋糖酐 | 纯度：GPC；分子量：670000；100mg | 10 | 瓶 |  |  | 用于研制右旋糖酐标准物质
37 | 右旋糖酐检测仪研发专用材料 | / | 1 | 套 |  |  | 用于右旋糖酐检测仪研发
38 | 表儿茶素(EC) | ≥99.0%,100mg | 1 | 瓶 |  |  | 用于儿茶素标物物质研制
39 | 表没食子儿茶素(EGC) | ≥99.0%,100mg（P级，含测试报告） | 1 | 瓶 |  |  | 用于儿茶素标物物质研制
40 | 表儿茶素没食子酸酯（ECG) | ≥99.0%,100mg（P级，含测试报告） | 1 | 瓶 |  |  | 用于儿茶素标物物质研制
41 | 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG) | ≥99.0%,100mg（P级，含测试报告） | 1 | 瓶 |  |  | 用于儿茶素标物物质研制
42 | 果糖 | ≥99%（HPLC)，500g | 2 | 瓶 |  |  | 用于密度折光仪在线校准装置的验证试验
43 | 蔗糖 | 超纯级纯度≥99.9%，500g | 10 | 瓶 |  |  | 用于密度折光仪在线校准装置的验证试验
44 | 白磁盘 | 0.25m*0.25m | 2 | 个 |  |  | 用于盛装检测白砂糖黄黑点的样品
45 | 白磁盘 | 0.5m*0.5m | 2 | 个 |  |  | 用于盛装检测白砂糖黄黑点的样品
46 | 玻璃板 | 0.25m*0.25m | 2 | 片 |  |  | 用于检测白砂糖黄黑点的样品前处理
47 | 玻璃板 | 0.5m*0.5m | 2 | 片 |  |  | 用于检测白砂糖黄黑点的样品前处理
48 | 精制白砂糖 | 50kg | 1 | 袋 |  |  | 用于该项目测定蔗糖基础色值实验原料
49 | 优级白砂糖 | 50kg | 1 | 袋 |  |  | 用于该项目测定蔗糖基础色值实验原料
50 | 一级白砂糖 | 50kg | 1 | 袋 |  |  | 用于该项目测定蔗糖基础色值实验原料
51 | 布伦瑞克视觉等级“0~6”糖标准样品 | 7片 | 1 | 套 |  |  | 用于该项目测定蔗糖基础色值实验原料标准参考
52 | 十三烷 | 99% | 12 | 北京百灵威生物科技有限公司 |  |  | 在线校准装置折光传感器校准用
53 | 折射率标准物质系列套盒 | （1.3300、1.3700、1.4200、1.4700、1.5200）7mL/瓶*5瓶 | 2 | Cargille Labs |  |  | 在线校准装置折光传感器校准用
54 | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质(一套五支) | GBW(E)082093(套) 100 ug/ml | 2 | 套 |  |  | 用于荧光探针试验和建立校正曲线 | 5*20ml/瓶
55 | 荧光探针试剂 | / | 3 | mL |  |  | 用于荧光探针试验
[5 empty] | 合计（元）： | 0

## 机动车所
4、机动车所
1.1氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 1号气 | 氮中丙烷200×10-6，一氧化碳0.5×10-2，二氧化碳3.6×10-2,一氧化氮300×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 16
2 | 2号气 | 氮中丙烷960×10-6，一氧化碳2.4×10-2，二氧化碳6.0×10-2, 一氧化氮900×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
3 | 3号气 | 氮中丙烷1920×10-6，一氧化碳3.6×10-2，二氧化碳7.2×10-2, 一氧化氮1800×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
4 | 4号气 | 氮中丙烷3200×10-6，一氧化碳4.8×10-2，二氧化碳12.0×10-2, 一氧化氮3000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 16
合计
1.2氮中氧气体标准物质O2
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
5 | 1号气 | 氮中氧气0.5×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
6 | 2号气 | 氮中氧气5×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
7 | 3号气 | 氮中氧气10×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
8 | 4号气 | 氮中氧气20.9×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 8
合计
2.JJF1873-2020附录A
2.1氮中二氧化碳、一氧化氮气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
9 | 1号气 | 氮中二氧化碳2.0×10-2,一氧化氮300×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
10 | 2号气 | 氮中二氧化碳6.0×10-2, 一氧化氮900×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
11 | 3号气 | 氮中二氧化碳8.0×10-2, 一氧化氮1800×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
12 | 4号气 | 氮中二氧化碳12.0×10-2, 一氧化氮3000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 2
合计
2.2空气中二氧化氮气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
13 | 1号气 | 空气中二氧化氮50×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 2
14 | 2号气 | 空气中二氧化氮160×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 2
15 | 3号气 | 空气中二氧化氮300×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 8
16 | 4号气 | 空气中二氧化氮600×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 2
合计
3.零气发生器校准项目（配置的标准值不超过表中规定标准值的±15%）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
17 | 空气中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、气体标准物质 | 空气中丙烷100×10-6，一氧化碳50×10-6，二氧化碳2000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
18 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | 氮中一氧化氮50×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
19 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 氮中二氧化氮20×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 2
20 | 氮中丙烷气体标准物质 | 氮中丙烷40×10-6 | Urel≤1%,k=2 | 4 | 1
21 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 氮中一氧化碳20×10-6 | Urel≤1%,k=2 | 4 | 1
22 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 氮中二氧化碳40×10-6 | Urel≤1%,k=2 | 4 | 1
23 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | 氮中一氧化氮20×10-6 | Urel≤1%,k=2 | 4 | 1
24 | 氮气体标准物质 | 高纯氮 | 高纯氮气标准气体纯度应≥99.999% | 4 | 10
25 | 氮气体标准物质 | 高纯氮 | 高纯氮气标准气体纯度应≥99.999% | 8 | 6
合计
4.JJF1835-2020附录A（配置的标准值不超过表中规定标准值的±3%）
4.1氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
26 | 1号气 | 氮中丙烷500×10-6，一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2,一氧化氮500×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
27 | 2号气 | 氮中丙烷1500×10-6，一氧化碳1.00×10-2，二氧化碳14.2×10-2, 一氧化氮1000×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
28 | 3号气 | 氮中丙烷2500×10-6，一氧化碳2.50×10-2，二氧化碳13.1×10-2, 一氧化氮3000×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
29 | 4号气 | 氮中丙烷4000×10-6，一氧化碳5.00×10-2，二氧化碳11.3×10-2 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
合计
4.2氮中1,3-丁二烯气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
30 | 1号气 | 氮中一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
31 | 2号气 | 氮中1,3-丁二烯40×10-6，一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
32 | 3号气 | 氮中1,3-丁二烯100×10-6，一氧化碳2.00×10-2，二氧化碳13.6×10-2 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
33 | 4号气 | 氮中1,3-丁二烯160×10-6，一氧化碳4.00×10-2，二氧化碳12.2×10-2 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
合计
5.JJG657-2019附录A
5.1空气中乙醇气体标准物质（国家一级标物）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
34 | 空气中乙醇气体标准物质 | 55×10-6mol/mol | 不确定度U≤1%，k=2 | 8 | 3 |  |  | 带气瓶
35 | 空气中乙醇气体标准物质 | 220×10-6mol/mol | 不确定度U≤1%，k=2 | 8 | 3 |  |  | 带气瓶
36 | 空气中乙醇气体标准物质 | 330×10-6mol/mol | 不确定度U≤1%，k=2 | 8 | 3 |  |  | 带气瓶
合计
5.2空气中丙酮、一氧化碳气体标准物质
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
37 | 空气中丙酮气体标准物质 | 217×10-6mol/mol | 不确定度U≤2%，k=2 | 8 | 2
38 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | 180×10-6mol/mol | 不确定度U≤1%，k=2 | 8 | 2
合计
6.JJG688-202X附录A
6.1氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（不超过标准值的±15%）（汽油）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
39 | 1号气 | 氮中丙烷50×10-6，一氧化碳0.5×10-2，二氧化碳2.0×10-2,一氧化氮300×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
40 | 3号气 | 氮中丙烷1920×10-6，一氧化碳3.6×10-2，二氧化碳8.0×10-2, 一氧化氮1800×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
合计 |  |  |  |  | 2
6.2空气中二氧化氮气体标准物质（不超过标准值的±15%）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
41 | 2号气 | 空气中二氧化氮120×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
42 | 3号气 | 空气中二氧化氮200×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
43 | 4号气 | 空气中二氧化氮320×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
合计 |  |  |  |  | 3
6.3氮中正己烷气体标准物质（不超过标准值的±15%）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
44 | 1号气 | 氮中正己烷100×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
45 | 2号气 | 氮中正己烷1000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
| 合计 |  |  |  | 2
6.4非被测气体的干扰试验用标准气体（不超过标准值的±15%）
序号 | 名称 | 规格 | 准确度等级 | 容量（L） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
46 | 1号气 | 氮中一氧化碳气体标准物质6×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
47 | 2号气 | 氮中丙烷气体标准物质4000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
48 | 3号气 | 氮中二氧化碳气体标准物质16×10-2 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
49 | 5号气 | 氮中一氧化氮气体标准物质3000×10-6 | 不确定度U≤1%，k=2 | 4 | 1
50 | 6号气 | 氮中二氧化氮气体标准物质400×10-6 | 不确定度U≤2%，k=2 | 4 | 1
| 合计 |  |  |  | 5

## 健康医疗所
5、健康医疗所
序号 | 名称 | 规格 | 编号 | 参数 | 厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 电解质分析仪用溶液标准物质 | 6瓶*100mL/套 | BWY1304002 | 一套6瓶 | 中国测试院 | 3
2 | 人血清中电解质成分分析标准物质 | 瓶 | GBW(E)09794a~GBW(E)09796a | 一套3瓶 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 2
3 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质 | 瓶 | GBW(E)090163 | 22U/L | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 20
4 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质 | 瓶 | GBW(E)090164 | 50U/L | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 20
5 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质 | 瓶 | GBW(E)090165 | 101U/L | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 20
6 | 多项目尿液化学分析控制品 | 10mL*6支/盒 | 定性、定量 | CV<5% | 上海伊华 | 20
7 | 血液学质控品 | 2mL*6支 | 水平1 | WBC、RBC、Hgb瓶间精密度≤5.0%，PLT瓶间精密度≤15.0% | 迈克生物 | 10
8 | 血液学质控品 | 2mL*6支 | 水平2 |  | 迈克生物 | 40
9 | 血液学质控品 | 2mL*6支 | 水平3 |  | 迈克生物 | 10
10 | 校准血清 | 5ml×20支 | CAL2350 | 水平2 | 朗道 | 10 |  |  | 进口
11 | 校准血清 | 5ml×20支 | CAL2351 | 水平3 | 朗道 | 10
12 | 免疫质控品 | 5ml×12支 | IA3109 | 水平1 | 朗道 | 2
13 | 免疫质控品 | 5ml×12支 | IA3110 | 水平2 | 朗道 | 2
14 | 耐高温纽扣电池 | 一组2个 | BR1225A | 3V | Panasonic | 80
15 | 耐高温纽扣电池 | 一组2个 | CR1632 | 3V | Panasonic | 40
16 | AI-5600手持数显温度计探头 | 根 | K线热电偶插头 |  | 厦门宇电 | 20
17 | 碘化钾溶液 | 500mL/瓶 |  | 1套 | 南京明瑞检测技术有限公司 | 2
18 | 氯化钯溶液 | 500mL/瓶
19 | 生物安全柜专用滤膜 | 100片/盒 |  | 直径25mm，孔径3μm | 南京明瑞检测技术有限公司 | 2
20 | 便携式电子冷藏盒 | (85*195*75)mm | Ti67 | 外接12V电源 | 余姚市博盈电器厂 | 5
21 | 人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质 | 瓶 | GBW(E)090362 | ALT:48.6 | 嘉兴博泰生物科技发展有限公司 | 2
22 | 人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质 | 瓶 | GBW(E)090363 | ALT:119.6 | 嘉兴博泰生物科技发展有限公司 | 2
23 | 纤维蛋白原 | 瓶 | GBW(E)090728 | 1.06g/L | 卫生部临床检验中心 | 1
24 | 纤维蛋白原 | 瓶 | GBW(E)090729 | 3.28g/L | 卫生部临床检验中心 | 1
25 | 纤维蛋白原 | 瓶 | GBW(E)090730 | 5.26g/L | 卫生部临床检验中心 | 1
26 | 人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白标准物质人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白 |  | GBW09181 |  | 卫生部临床检验中心 | 1
27 | 人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白标准物质人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白 |  | GBW09182 |  | 卫生部临床检验中心 | 1
28 | 人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白标 |  | GBW09183 |  | 卫生部临床检验中心 | 1

## 力学所
6、力学所
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 | 备注
1 | 标准洛氏硬度块 | 22 | 块 |  |  | 用于洛氏硬度计检定
2 | 标准布氏硬度块 | 22 | 块 |  |  | 用于布氏硬度计检定
3 | 标准维氏硬度块 | 18 | 块 |  |  | 用于维氏硬度计检定
4 | 标准韦氏硬度块 | 4 | 块 |  |  | 用于韦氏硬度计检定
5 | 标准里氏硬度块 | 8 | 块 |  |  | 用于里氏硬度计检定
6 | 标准巴硬度块 | 4 | 块 |  |  | 用于巴氏硬度计检定
7 | 标准冲击块 | 20 | 块 |  |  | 用于摆锤冲击试验机检定
8 | 压力表起针器 | 3 | 个 |  |  | 压力表调修工具
9 | 超级快速接头 | 20 | 个 |  |  | 用于压力表、数字压力计检定
10 | 氮气 | 80 | 瓶 |  |  | 用于压力表、数字压力计检定
11 | 变压器油 | 1 | 桶 |  |  | 用于压力表、数字压力计检定
12 | 癸二酸二异辛酯 | 20 | 瓶 |  |  | 用于压力表、数字压力计检定
13 | 68#液压油 | 20 | 桶 |  |  | 用于千斤顶检定
合计

## 长度所
7、长度所
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 润滑油（英飞特）、特种润滑脂 | 4 | 瓶
2 | 油纸 | 1 | 张
3 | 标准反射板 | 1 | 块
4 | 洗耳球 | 2 | 个
5 | 34155无尘擦试纸 | 5 | 包
6 | 棉麻手套 | 10 | 包
7 | 刚性表架（有带筋工作台） | 1 | 台
8 | 可调工作台（3轴） | 2 | 台
9 | 陶瓷表架 | 1 | 台
10 | 150mm游标卡尺（含测台） | 1 | 把
11 | 300mm数显卡尺 | 1 | 把
12 | 工具箱（含活动扳手、常见用规格固定扳手、内六角扳手1套、十字螺丝刀、一字螺丝刀、锤子、钳子） | 2 | 个
13 | 磁性表座 | 5 | 个

## 热工所
8、热工所
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 用途 | 备注
1 | 镍铬丝 | 50 | 米 | ∮0.5mm |  |  | 校准廉金属热电偶用耗材
2 | 甲基硅油 | 60 | kg | 粘度：50CS |  |  | 恒温油槽介质，需定期更换
3 | 工业酒精（无水乙醇） | 10 | 箱 | 乙醇质量分数≥99.7%，500ml/瓶 |  |  | 制冷恒温槽介质，需定期更换
4 | 单芯铜导线 | 50 | 米 | 1.0mm2 |  |  | 校准热电偶热电阻检定系统用
5 | 液氮 | 75 | L | 工业级液氮 |  |  | 一等标准铂电阻装置建标开展检定工作用
6 | 铂电阻温度探头 | 50 | 个 | PT100， 范围：（-80～300）℃： （-80～200）℃，精度：±0.1℃, （200～300）℃， 精度：±0.15℃ 线缆长度：5米（进口陶瓷铂电阻封装,特殊耐高温线）、防水、防油 |  |  | 铂电阻探头为温湿度巡检仪使用，根据JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范校准每台设备需9根温度探头，铂电阻探头使用根据规范技术要求最大允许误差±0.15℃，根据使用环境和频率，每根铂电阻温度探头使用约400次后，误差达不到规范要求，每月消耗约10根，年消耗约100根。
7 | K型热电偶 | 50 | 支 | 1级，(400-1100)℃， WRNK-JY1H，铠装直径1mm，铠装长度1米，引线1米 |  |  | K型热电偶探头为温湿度巡检仪和多功能温度校验仪使用，根据JJF1376-2012 箱式电阻炉校准规范检测每台设备需9根K型热电偶探头，K型热电偶探头使用根据规范技术要求不低于1级。热电偶需要满足检测温度范围300 ～ 1100℃，根据使用环境和频率，每根K型热电偶探头使用约50次后，误差达不到规范要求，每月消耗约10根，年消耗约100根。
8 | K型热电偶 | 20 | 支 | 1级，(400-1300)℃， WRNK-JY1H，铠装直径1mm，铠装长度1.5米，引线1米 |  |  | K型热电偶探头为温湿度巡检仪和多功能温度校验仪使用，根据JJF1376-2012 箱式电阻炉校准规范检测每台设备需9根K型热电偶探头，K型热电偶探头使用根据规范技术要求不低于1级。热电偶需要满足检测温度范围300 ～ 1300℃，根据使用环境和频率，每根K型热电偶探头使用约50次后，误差达不到规范要求，年消耗约20根。
9 | T型热电偶 | 175 | 支 | 1级，(-40-125)℃，铠装直径0.5mm，长度2米，最大允许误差±0.15℃ |  |  | 巡检仪现场检测用，替代铂电阻温度探头在(-40-125)℃的使用，以及需要穿过0.5mm缝隙空间的环境布线使用。根据JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范校准每台设备需9根温度探头，探头使用根据规范技术要求最大允许误差±0.15℃，每根T型热电偶探头使用约50次后，误差达不到规范要求，每月消耗约20根，年消耗约200根。
10 | 带均温块检定炉温场测试支架 | 1 | 套 | YG-CSJ-40 |  |  | 现场检测热电偶检定炉用
11 | 单孔刚玉保护管 | 20 | 支 | ∮8×580mm |  |  | 刚玉材质；保护标准偶
合计

## 流量所
9、流量所
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 工业氮气 | 99.5%，8L/瓶 | 150 | 瓶